## Slide 1
ЛЕКЦИЯ №2
ОДНОФАЗНЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

## Slide 2: 1. Общие сведения
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: ЭДС, напряжение и ток называются переменными если их значения изменяются во времени.
В современной технике получили применения переменные токи. Изменяющиеся во времени по синусоидальному закону, т.к. позволяют наиболее экономично осуществлять производство, распределение, преобразование и использование электрической энергии.
Значения величин в данный момент времени называются МГНОВЕННЫМИ, они обозначаются малыми буквами: t, e, u, i, p.
t, e, u, i, p – мгновенные значения ЭДС, напряжения, тока, мощности.
Рассмотренные ранее законы Кирхгофа справедливы для мгновенных значений соответствующих величин.
Применение однофазного переменного тока:
для питания осветительных установок,
систем сигнализации и контроля.

## Slide 3: 2. Получение синусоидальной ЭДС
Переменный ток получают с помощью электромашинных генераторов, которые приводятся во вращение первичными механическими двигателями (внутреннего сгорания, дизель, турбина т.д.).
Принципиальная схема простейшего генератора
N
S
e/
e/
N
S
e/
e/
e
a
b
c
d
=t


## Slide 4
“ab” и “cd” – активные проводники

## Slide 5: Устройство синхронного генератора
Между полюсами магнита вращается ферромагнитный сердечник с угловой скоростью .
В пазах сердечника расположен виток проволоки. Его концы присоединены к вращающимся контактным кольцам, к которым прижимаются неподвижные щетки, обеспечивающие связь неподвижных потребителей с вращающейся цепью.
При вращении витка в его активных проводниках “ab” и “cd” по закону ЭМИ наводится ЭДС. Полюсам магнита придают специальную форму, чтобы магнитная индукция в зазоре вдоль окружности сердечника изменялась по синусоидальному закону.
Активные проводники “ab” и “cd” витка соединены последовательно, поэтому результирующая ЭДС, снимаемая со щеток в два раза больше, чем в каждом из активных проводников.
Принцип действия синхронного генератора

## Slide 6
ωt
е
ЕM
π
2π
0
Т
t
График синусоидальной ЭДС
Т – период
– частота, Гц
– угловая частота, рад/с
ПРИМЕР:

## Slide 7
Рассматривая работу элементарного генератора мы положили:
В более общем случае справедлива зависимость
Если в пазах сердечника размещены два витка, сдвинутые относительно друг друга, то и индуктируемые ЭДС будут сдвинуты.

## Slide 8
ωt
е2
π
2π
0
1
t
е1
2

Угол сдвига двух синусоидальных величин

## Slide 9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Разность начальных фаз двух синусоидальных величин называется углом сдвига.
Выделяют два случая:
– то говорят, что функции совпадают по фазе;
– то говорят, что функции находятся в противофазе;

## Slide 10: 3. Действующие и средние значения синусоидальных величин
О синусоидальных токах, напряжениях и ЭДС судят по их среднеквадратичным значениям.
Рассмотрим синусоидальный ток
Среднеквадратичное значение такого тока равно:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: В Электротехнике среднеквадратичные значения тока, напряжения, ЭДС называется действующими.
Под действующим значением переменного тока понимается такое значение постоянного тока, которое по тепловому действию за период эквивалентно переменному.

## Slide 11
ωt
i
IM
π
2π
0
Т
t
Действующее значение
I= IM /1,41
Аналогично действующие значения
Напряжения –
ЭДС -

## Slide 12
ВАЖНО: Электроизмерительные приборы отградуированы в действующих значениях переменного тока.
При анализе электровыпрямительных установок используются средние значения
Рассмотрим синусоидальную ЭДС
Среднее значение такой ЭДС равно:
Средние значение переменных тока и напряжения

## Slide 13
Ф(t)
i(t)
Проводник
Поверхностный эффект

## Slide 14
5. Изображение синусоидальных величин с помощью вращающихся векторов
При анализе работы электрических цепей переменного тока приходится складывать синусоидальные функции времени одной и той же частоты, но имеющие разные амплитуды и начальные фазы. Это удобно выполнять если синусоидальные функции изображать вращающимися векторами.
Пусть нам задано мгновенное значение в виде:
Рассмотрим два момента времени: t=0; t=t1;
Справа изобразим график синусоидальной ЭДС, слева – окружность, радиус которой ОА равен амплитудному значению ЭДС ЕМ .
Радиус-Вектор ОА=ЕМ вращается с угловой скоростью , равной угловой частоте изменения ЭДС. Тогда в любой момент времени по радиус-вектору можно определить мгновенный значения ЭДС, которые будут равны проекции длины вектора на вертикальную ось Y.

## Slide 15
ωt
е
π
2π
0
t
е1

е0
Y
Х
0
е0
е1
t=t1
t=t1
t0
A
A

Замена синусоидальной функции времени вращающимся вектором позволяет перейти от алгебраического сложения функций к геометрическому сложению изображающих их векторов.

## Slide 16: ИЗОБРАЖЕНИЕ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВЕКТОРОВ
Um
Im
Um
Im
ωt
T
ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА
ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА

## Slide 17
6. Векторные диаграммы
Например, надо сложить синусоидально изменяющиеся во времени тока одной частоты
Для этого необходимо на одном графике изобразить соответствующие вектора:

## Slide 18
Y
Х
0
IM1

IM2
IM3
IM
IM2
IM3
Векторная диаграмма

## Slide 19
Результирующий вектор соответствует значению суммарного переменного тока. Его длина равна амплитудному значению результирующего тока.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Векторной диаграммой называется совокупность нескольких векторов, изображающих на одном графике синусоидальные функции времени одной частоты.
На практике, при построении векторных диаграмм длину вектора принимают равной не амплитудному, а действующему значению.
Один из векторов принимают за исходный, а остальные строятся по отношению к нему с соответствующим сдвигом фаз, при этом отпадает необходимость использовать оси Х и Y.