## Slide 1: 38 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Подготовил преподаватель – организатор ОБЖ, Крохина Лилия Дмитриевна

## Slide 2: 26 апреля 1986 г. случилась одна из самых страшных аварий в истории атомной энергетики.
Чернобыльская АЭС им. В.И. Ленина расположена на территории Украины в 3 км от города Припять, в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева. На станции действовало 4 энергоблока с реакторами РБМК-1000 каждый тепловой мощностью 3200 МВт. Ещё 2 аналогичных энергоблока строили: 5-й был готов на 80%. Для 6- го успели выкопали котлован.

## Slide 3: Причины аварии
На энергоблоке №4 Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. в 1 час 23 минуты 40 секунд оператор реактора нажал кнопку остановки реактора. После этого реактор вместо того, чтобы остановиться, начал быстро наращивать мощность, превратился в подобие ядерной бомбы и в 1 час 23 минуты 47 секунд взорвался. Через 1-2 секунды последовал второй взрыв, и реактор разрушился. Катастрофа произошла из-за недостатков конструкции управляющих стержней ядерного реактора. Эти стержни были сделаны так, что при введении их в активную зону реактора они не тормозили ядерную реакцию, как должны были бы, а напротив, ускоряли её на протяжении нескольких секунд.

## Slide 4: вот так выглядела хроника преодоления последствий.
На пульт дежурного по охране ЧАЭС поступил сигнал о возгорании. Руководство тушением пожара принял на себя майор Л. Телятников, который получил очень высокую дозу облучения и выжил только благодаря пересадке костного мозга в Англии в том же году. Его действиями предотвращено распространение пожара. Из средств защиты у пожарных были только боевая одежда пожарного, рукавицы, каска, противогазы КИП-5. Из-за высокой температуры пожарные сняли их в первые минуты. Было принято ошибочное решение обеспечить подачу воды в активную зону реактора для её охлаждения. Для этого требовалось вести работы в зонах с высокой радиацией. Эти усилия оказались бесполезны, так как и трубопроводы, и сама активная зона были разрушены.

## Slide 5: 02:00
У первых поражённых пожарных стали проявляться слабость, рвота, «ядерный загар». Помощь им оказывали на месте, в медпункте станции, после чего переправляли в медико-санитарную часть - 126. Практически не пострадали водители пожарных автомобилей.

## Slide 6: 03:30
Достоверно (приборами) установили наличие высокого уровня радиации, т.к. из 2-х имевшихся дозиметров один вышел из строя, а другой оказался недоступен из-за возникших завалов. В первые часы аварии были неизвестны реальные уровни радиации в помещениях блока и вокруг него.

## Slide 7: 06:00
Пожар потушен. Всего тушили 69 человек и 14 единиц техники. Пожарные не дали огню перекинуться на 3-й блок. Вместо огнестойкого покрытия крыша машинного зала была залита обычным горючим битумом. Возможно, пожарные предотвратили ещё более серьёзные последствия. При выполнении этих работ многие сотрудники станции получили большие дозы радиации, а некоторые - смертельные.

## Slide 8: 27 апреля, день
1-ю группу пострадавших из 28 человек отправили самолётом в Москву, в 6-ю радиологическую больницу… Как итог среди ликвидаторов аварии в течение первых трёх месяцев после аварии скончался 31 человек, ещё 19 смертей с 1987 по 2004 год предположительно можно отнести к её прямым последствиям. 134 человека из числа ликвидаторов перенесли острую лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Высокие дозы облучения людей, в основном из числа аварийных работников и ликвидаторов, послужили или могут послужить причиной четырёх тысяч дополнительных смертей от отдалённых последствий облучения.

## Slide 9: В этом году исполняется 38 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Авария, стала самой крупной и опасной в истории ядерной энергетики, привела к выбросу большого количества радиоактивного материала в атмосферу и затронула территорию Советского Союза, а также страны Европы. Последствия аварии были особенно серьезны в Беларуси, и западных регионах современной России, данные территории получили самую большую долю радиоактивного загрязнения. Почвы, вода, пищевая цепь и люди продолжают испытывать последствия аварии и спустя многие года. Нарушена экосистема и биоразнообразие.

## Slide 10: В настоящее время Чернобыльская атомная электростанция закрыта
в память о трагедии был создан мемориальный комплекс, включающий музей и памятник жертвам аварии. Этот комплекс посещается многими туристами и стал свидетельством того, как человечество может учиться на своих ошибках и стремиться к безопасному и устойчивому будущему.