## Slide 1: Порядок монтажа балок
Геодезическая проверка отметок и положения опорных площадок;
Нанесение рисок на балке;
Такелажная оснастка;
Строповка с помощью траверсы или захвата;
Подъем и наводка на место;
Выверка;
Постоянное закрепление (сварка);
Расстроповка.

## Slide 2: Строповка балок

## Slide 3: Монтаж железобетонных ферм и балок покрытия
До монтажа:
Проверка правильности установки всех нижележащих конструкций каркаса;
Нанесены риски на опорных частях ферм и балок;
Монтаж:
Строповка фермы или балки;
Поднятие и установка ферм или балок в проектное положение;
Временное закрепление фермы;
Расстроповка;
Постоянное закрепление.

## Slide 4: Монтаж железобетонных ферм

## Slide 5: Монтаж плит покрытий
Укладка 1-й плиты в середине пролета;
Закрепление плиты свариванием;
Установка последующей плиты;
Окончательное закрепление плит;
Заделка стыков между плитами;

## Slide 6: Строповка плит покрытия

## Slide 7: Монтаж стеновых панелей

## Slide 8: Особенности монтажа металлических конструкций
Защита от повреждений;
Укрупнение;
Временное и постоянное закрепление;
Использование автоматических захватов для большепролетных конструкций;
Монтаж высотных конструкций способами:
поворота;
наращиванием;
подращиванием.

## Slide 9: Схемы захвата металлических конструкций

## Slide 10: Конвейерная сборка и крупноблочный монтаж покрытий промзданий
а – схема конвейера укрупнительной сборки и монтажа блоков покрытия;
б – конструкция блока покрытия;
в – расположение блока на тележке;
г – подъем и размещение блока на установщике;
д – подача блоков к заданному месту.

## Slide 11: Оболочки со сложной криволинейной поверхностью
Способы монтажа:
Сборка на уровне земли;
Сборка на проектных отметках.

## Slide 12: Схема монтажа оболочки 18Х18 м.
1 – траверса;
2 – оболочка;
3 – краны;
4 – кружала для сборки оболочки;
5 – подмости.

## Slide 13: Монтаж сборно - монолитной оболочки

## Slide 14: Схемы усиления, демонтажа и монтажа конструкций при реконструкции

## Slide 15: Характеристики сверхлегких конструкций
Сверхлегкие конструкции подразделяются на:
Воздухоопорные;
Пневмокаркасные;
Тентовые конструкции.
Область применения:
Зернохранилища, теплицы, павильоны, укрытия, опалубки оболочек.
Достоинства:
высокая технологичность;
Низкая стоимость;
Мобильность.
Недостаток – ограниченный срок использования.

## Slide 16: Общий вид воздухоопорных, пневмокаркасных и тентовых конструкций

## Slide 17: Особенности технологии монтажа сверхлегких покрытий
Воздухоопорные и пневмокаркасные:
Раскладка свернутой оболочки;
Закрепление борта;
Временное закрепление оттяжек;
Создание избыточного давления;подтягивание и постоянное закрепление оттяжками.
Тентовые покрытия:
Возведение каркаса;
Поднятие оболочки и растягивание ее в проектное положение;
Закрепление оттяжек или оболочки по периметру.

## Slide 18: Особенности монтажа конструкций в зимних условиях
Монтаж фундаментов производить на не замерзшем основании;
Предотвратить образование наледи на конструкциях;
Складировать конструкции на высоких подкладках;
Использование для заделки стыков прочного бетона;
Прогрев стыков.

## Slide 19: Прогрев бетона в стыке с помощью металлической опалубки
Отогрев стыка колонн
Отогрев стыка колонны с ригелем

## Slide 20: Особенности монтажных работ в условиях жаркого климата
Перерывы в середине дня для сохранения производительности труда монтажников;
Дополнительные перерывы в течении полусмены;
Уход за бетоном;
Покрытие стальных конструкций светоотражающими материалами.